# 工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为成都中医药大学附属医院治未病中心大楼二层新增CT室、第二住院大楼新增ERCP设备室加固项目，改造内容包括：

1.治未病中心大楼二层新增CT室：本工程加固方法为（1）梁粘贴钢板加固；（2）新增型钢梁加固；（3）梁截面增大加固；

2.第二住院大楼新增ERCP设备室：本工程加固方法为（1）梁粘贴钢板加固；（2）新增钢筋混凝土梁；（3）新增钢筋混凝土叠合板。

二、工程招标和分包范围

具体详见招标文件。

三、工程量清单编制依据

1、成都中医药大学附属医院治未病中心大楼二层新增CT室、第二住院大楼新增ERCP设备室加固项目现场实际情况。

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范围》（GB 50856-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等相关规范。住房和城乡建设部标准定额司关于《建设工程工程量清单计价规范》解释答疑。

3、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

4、《四川住建厅关于贯彻实施<建设工程工程量清单价规范>（GB 50500-2013）及<房屋建筑装饰工程工程量计算规范>（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》（川建造价发[2013]370号）。

5、《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发【2017】5号）。

6、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知》（川建造价发〔2019〕181号）的通知。

7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料等。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

（1）、工程质量标准：合格。

（2）、材料标准：建设单位确认的合格材料。

（3）、严格按照现行国家施工验收相关规范、规定施工。

五、其他需说明的问题

（1）、本工程清单中"项目特征"是对该项目主要内容的描述，未详细叙述及之处在项目计价组价时应包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)的相关规定、施工工艺及施工质量检验验收标准备（规范）规定等所包含的全部工作内容。

（2）、本项目设计图纸并未考虑拆除后的的恢复，业主要求按照原装修做法进行恢复，故参该部分材料综合单价照原零星工程项目的相关投标单价执行。

（3）、本工程控制价：148989元，暂列金额：17125元（暂列金额根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）5.2.5.1中规定按分部分项工程费用15%计取）。