用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：东莞市道滘镇济川体育馆结构安全性鉴定服务采购项目。

2、项目构成：对东莞市道滘镇济川体育馆进行结构安全性鉴定及修缮方案设计服务，建筑面积合计6225平方米。

二、项目预算：

本项目采购预算金额为人民币壹拾叁万陆仟玖佰伍拾元整（￥136,950.00）。

三、服务范围

1 、在实际开展结构安全鉴定过程中，部分房屋可能出现面积不符情况，实际面积超出预算面积的，采购人不再做出任何补偿。

2、服务地点：东莞市道滘镇体育路1号济川体育馆。

四、服务内容（ 检测内容范围至少应包含以下内容）

1、结构基本情况勘查：结构形式、结构布置、建筑层数、梁柱截面尺寸等。

2、结构使用条件勘查：楼面荷载、分隔墙布置、使用环境等。

3、地基基础勘查：地基变形、上部结构反应。

4、上部结构表面现状勘查和上部承重材料强度检测评定：结构构件有否破损、有否明显的挠变形，梁柱板及填充墙有否可见裂缝，裂缝的分布、形状、大小等。

5、材料性能检测：对结构混凝土的抗压强度采取钻芯取样检测对结构构件的配筋采用开凿法及扫描型钢筋位置测定仪进行扫描检查。对钢结构构件的焊缝及涂层进行检测。

6、按照国家现行相关检测标准的要求抽取一定数量的钢结构杆件采用金属测厚仪进行杆件壁厚检测。

7、上部结构构件钢筋配置情况检测。

8、钢结构构件的锈蚀情况。

9、根据现场测量情况，恢复建筑平面图。

10、机构复核计算：按房屋现状结构进行复核计算，确定改造的结构可行性，并提出相应处理建议。

五、服务要求

1、 严格按照《东莞市建筑检测鉴定技术标准》进行工作。

2 、投标人开展房屋安全鉴定时，必须遵循国家、省、市有关法律法规；严格执行与之相关的现行的技术标准、技术规范和规范性文件，并接受当地镇街规划建设办相关工作人员作安全鉴定现场见证。

3、因安全鉴定需要而进行的抽芯检测、基础开挖等应基本恢复原装修，并负责清理安全鉴定施工现场的废弃物料。

4、凡经检查鉴定需要加固处理的，投标人在出具鉴定报告的同时并向采购人提出加固补强或修缮方案及相应设计图纸。

5、投标人须无条件接受采购人的工作安排。

6、中标之日起三十日内，投标人应安排法定代表人与采购人按照采购文件确定的事项签订采购合同。

7、投标人应承担由自身过错导致的任何责任。

8、投标人应指定具备结构专业专职从事房屋安全鉴定的专业技术人员为项目负责人作为与采购人的联系人。在项目服务过程中，未经采购单位同意，不得更换项目负责人。

9、投标人应在规定的时间内，按照合同的具体要求提交技术文件，并确保其质量要求。

10、投标人应当坚持公正、科学、诚信的工作原则，遵守职业道德，讲求专业信誉，对社会责任负责，对采购人负责，不得违反国家法律、法规、政策及有关管理要求。

11、投标人在编制文件过程中应积极主动与采购人进行沟通。本着诚实信用的原则，高效率的提供本需求规定的各项服务。

12、检测鉴定成果必须客观、真实，成果文件资料满足行政主管部门备案要求。

六、投标人资格标准

1、投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；

2、投标人必须在东莞市住房与城乡建设局办理好企业信息备案登记，且在东莞市建设局已领取有效的《东莞市建筑业企业信用管理手册》（房屋安全鉴定机构）的建筑行业甲级，并处于可用状态；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

4、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理： A．为同一法定代表人的； B．为同一股东控股的； C．其中一家公司为其他公司最大股东的。

七、报价要求

投标人应以人民币为结算单位。报价中必须包含本项目服务过程及安全设施、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费、验收费及合同实施过程中不可预见的费用等。其所产生的一切费用应包含在总报价中。

八、最高限价及定标方式

1、最高限价：136950.00元（即报价不得高于最高限价）

2、定标方式：最低价中标法。

九、报价方式

投标会现场进行询价（不得高于报价函报价）

十、投标有效期

自开标日起90个日历日。

十一、完工期

合同签订之日起25个日历日内完成安全鉴定工程并出具修缮方案设计图。

十二、提交成果

1 、已建房屋的安全鉴定报告；

2 、修缮方案设计图。

十三、付款方法和条件

1、项目全部内容完成并通过验收后，采购方在7日内向财政分局提交申请付款资料，通过直接支付方式支付合同金额的100%。

2、投标人必须在开具等额有效发票后向采购人请款。

3、本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。